|  | ТОО “СПЕЦЭЛЕКТРА” Г. Астана Алматинский район, ул.92, дом 3 Тел./Факс 8 775 007 00 70 вн. 7003 – отдел продаж e-mail: sale@specel.info | Заказчик: __________________ Ф.И.О.: ____________________ Тел.: _______________________ e-mail: ______________________ |
| --- | --- | --- |

Опросный лист

Для заказа комплектных трансформаторных подстанций типа КТПГ-10(6)/0,4 мощностью 25-1000кВА, проходная

| Наименование аппаратуры входящих в состав п/ст. | Стандартная комплектация | Комплектация по требованию заказчика |
| --- | --- | --- |
| Мощность силового трансформатора, кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод ВН (В – воздушный ввод, К – кабельный ввод) | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод НН (В – воздушный вывод, К – кабельный) | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип исполнения тупиковая (Т) ; проходная (П) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Используемое оборудование на стороне ВН | Выкл. нагрузки ВНА-10/630 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВНА-10/630 с предохранителями | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разъединитель РВЗ.1-10/400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Используемое оборудование на вводе РУНН | -рубильник ВР 32 (250-630А) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -разъединитель РЕ19 (1000-4000А) |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -авт. выключатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование секционирования на стороне НН | -разъединитель РЕ19-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -рубильник ВР32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -авт. выкл. 40 … 4000 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие силового трансформатора | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационные аппараты на отходящих линиях 0,4кВ: авт. выключатели или рубильники-предохранители (не нужное зачеркнуть) | Общее кол-во отход. линий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 16 А | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 32 А | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 40 А |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 63 А |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 80 А |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 100 А |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 160 А |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 250 А |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 400 А |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 630 А |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1000 А |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1600А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор тока | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фидер уличного освещения 25А | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет эл. энергии | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сайман САР4У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы контроля напряжения, тока | Амперметр ЭА-0702 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вольтметр ЭВ-0702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разъединитель РЛНД-10 с приводом ПРНЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрядник РВО-10 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрядник РВН-0,5М У1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лестница (для обслуживания КТПН) | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изолятор проходной ИПУ-10/630…10/1000 | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие АВР-0,4 кВ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверил__________________  Айтбаев Д.       Выполнил_________________Кучумов С.